## 提出確認チェックシート
給水装置指定工事店用 給水装置工事精算確認チェックシート
※本書は工事完了後に記入いただき、給水装置工事精算書と併せて提出ください。(安来市HPにも掲載あり)
安来市給水装置受付番号 |  | 令和 年 第 号
現地及び図面確認の実施年月日 |  | 令和 年 月 日
工事店情報 | 指定工事店名
指定工事店住所
| 給水装置主任技術者 (氏名) | ㊞
現地確認を行った者 (主任技術者と異なる場合記入)
安来市に対する現地検査の希望日 (現地検査がある場合のみ記入) (水・木・金) |  | 令和 年 月 日 AM・PM 時 分より
１．現地について |  |  | 確 認
(1) | 補修バルブのﾊﾝﾄﾞﾙは撤去したか (給水1次側に補修バルブがある場合のみ) |  | □ | 適 | □ | 否
(2) | 量水器BOXの位置は検針が容易な場所か |  | □ | 適 | □ | 否
(3) | 量水器BOXの破損の恐れはないか(車両の乗入れ等) |  | □ | 適 | □ | 否
(4) | 量水器BOX内への泥の流入はないか |  | □ | 適 | □ | 否
(5) | 量水器への接着のりや異物の詰まりがないか |  | □ | 適 | □ | 否
(6) | 伸縮止水栓1次側ガイドナット、量水器2次側のガイドナットが容易に回せるか |  | □ | 適 | □ | 否
(7) | 量水器2次側のバルブの操作は容易であるか |  | □ | 適 | □ | 否
(8) | 量水器2次側の漏水がないか(パイロットで確認) |  | □ | 適 | □ | 否
(9) | 給水2次側の直圧散水栓での実測流量は (量水器にて計測) |  | (参考値) |  | ℓ | /min
２．提出書類について |  |  | 確 認
(1) | 精算書表紙の記入、押印はあるか |  | □ | 適 | □ | 否
(2) | 給水配管図面と現場は整合しているか |  | □ | 適 | □ | 否
(3) | 図面に建物からの離隔寸法が記入してあるか |  | □ | 適 | □ | 否
(4) | 図面に建物端から変化点（エルボ・チーズ）までの寸法の記入がしてあるか |  | □ | 適 | □ | 否
(5) | 図面に土被りの記入があるか |  | □ | 適 | □ | 否
(6) | 取り出し箇所が復元出来るオフセット記載が図面にあるか (取り出しがある場合のみ) |  | □ | 適 | □ | 否
(7) | 図面に量水器番号の記入があるか |  | □ | 適 | □ | 否
(8) | 承諾書の提出漏れはないか |  | □ | 適 | □ | 否
(9) | 給水管の水圧テスト写真はあるか(圧力については許可条件参照) |  | □ | 適 | □ | 否
(10) | 取出しから、量水器1次側までの配管状況写真はあるか ※取出し工事していない場合は不要 |  | □ | 適 | □ | 否
(11) | 量水器1次側及び量水器2次側の配管状況写真はあるか ※量水器周りについて工事していない場合は不要 |  | □ | 適 | □ | 否
(12) | 量水器BOXを写した遠景写真はあるか (建物のどのあたりにあるか) ※量水器2次側のみやり替える場合も既設確認状況の写真提出お願いします。 |  | □ | 適 | □ | 否
(13) | 量水器BOX内写真(接写)はあるか (1.現地について(4)の確認写真) ※量水器2次側のみの工事は不要 |  | □ | 適 | □ | 否