別記様式７

高圧ガス販売計画書（液石）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 販売所連絡先 | 電話番号 |  |
| ＦＡＸ番号 |  |
| 販売の目的 |  |
| 販売するガスの種類 |  |
| 販売先の区分 |  |
| 販売先の区域 |  |
| 販売の方法 |  |
| 販売に係る技術基準対応状況（液石則第41条関係） | １．高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。２．充てん容器等の引渡しは外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、当該ガスが漏洩していないものをもって行います。３．充てん容器等の引渡しは、容器再検査期間の６ヶ月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもって販売します。４．液化石油ガスを燃料（工業用燃料を除く）の用に供する消費者に販売するときには、当該販売に係る消費設備が液石則第４１条第４号の基準に適合していることを確認した後に行います。５．配管の気密試験のための器具又は設備を備えます。 |