様式第４８号（第８８条関係）

| ×整理番号 |  |
| --- | --- |
| ×受理年月日 | 年 月 日 |

液化石油ガス設備工事届書

年　　月　　日

安来市長　　　　　　　　　　殿

名称・氏名

住所

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のとおり届け出ます。

| 工事に係る供給設備 又は消費設備の所在地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当該設備の所有者又は 占有者の氏名又は名称 |  |  |  |  |  |  |
| 当該設備の使用目的 |  |  | 供給形態 | □集 団 （ 戸） □単 独 | 消費形態 | □家庭用 □業務用 |
| 貯蔵設備の貯蔵能力 | kg |  | □容器 □バルク容器 kg× 本 □バルク貯槽 |  |  |  |
| 工事の内容 | □新規 | □変更 | □供給管の延長を伴う更新工事 □貯蔵設備の位置の変更を伴う工事 □貯蔵能力の増加を伴う工事 □その他（ ） |  |  |  |

（備考）　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

３　この届出は、規則第８６条に定める施設又は建築物に係る供給設備であって、貯蔵能力が５００ｋｇ超～３０００ｋｇ未満（バルク貯槽の場合５００ｋｇ超～１０００ｋｇ未満）となる設備を対象とする。

４　作成部数３部（１部を消防本部へ提出、残り２部を施設所有者、供給業者等がそれぞれ保存する。）

５　添付書類

（１）　液化石油ガス設備工事届明細書

（２）　付近の見取図、配管図、容器置場（構造等）の図面

（３）　集合装置、調整器及び気化装置のメーカー成績書（写）

（４）　低圧部の気密試験結果のチャート紙（写）

（５）　写真（埋設管、障壁構造等、事後確認が困難な部位に限る）