消防計画（防火管理規程）

（目的）

第１条　この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、　　　　　　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、震災その他の災害の予防及び人命の安全並びに災害の防止を図ることを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この計画は、　　　　　　　　　　　　　　に勤務し、出入りするすべての者に適用する。

（予防管理組織）

第３条　防火管理者、防火担当責任者、火元責任者が行う日常の任務は、別表１のとおりとする。

（火災予防上の自主検査・自主点検）

第４条　点検者は、自主検査票に基づき自主検査及び自主点検を実施するものとする。

（１）日常的に行う検査は火元責任者が別表「自主検査表（日常）」に基づき日常的に実施する。

（２）定期的に行う検査は火元責任者が別表「自主検査表（定期）」に基づき定期的に実施する。

（実施時期　　　月、　　　月の年２回）

（３）消防用設備等・特殊消防用設備等の自主点検は防火担当責任者が別表「消防用設備等自主点検チェック表」に基づき定期的に実施する。

（実施時期　　　月、　　　月の年２回）

２　防火担当責任者等は、自主検査及び自主点検の結果を防火管理者に報告するものとする。

３　防火管理者は、報告された内容を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、管理権原者に報告し、改修を図らなければならない。

（従業員等の遵守事項）

第５条　全従業員は、火災予防及び火災発生時の避難確保のために、次の事項を遵守しなければならない。

(1)　火気管理に関する事項

ア　喫煙管理に常に注意し、吸殻の点検を行う。

イ　吸殻は、燃えるゴミと一緒にしないように分別処理をする。

ウ　喫煙は指定された場所で行い、歩行中の喫煙は絶対に行わない。

エ　火気使用器具は、使用する前後に点検を行い、安全を確認する。

オ　厨房内は常に整理整頓し、グリスフィルター等は定期的に清掃する。

カ　工事を行うときは、防火管理者を通じて、工事中の防火安全対策を樹立する。

- 放火防止に関する事項

ア　建物の周囲に可燃物を置かない。

イ　死角となる廊下、階段室、トイレ等に可燃物を置かない。

ウ　物置、空室、雑品倉庫等の施錠を行う。

エ　トイレ、洗面所、倉庫等の巡視を行う。

(3)　 避難管理に関する事項

ア　廊下、階段、通路には、物品（ビールケース、料理の材料等）を置かない。

イ　階段、客席等出入口に設けられている扉の開閉を妨げるような物品が置かれている場合は、直ちに除去する。

ウ　防火シャッターの降下位置又は防火戸の閉鎖位置に物品が置かれている場合は、直ちに除去する。

（消防用設備等の法定点検）

第６条　消防用設備等の機能を維持管理するために（　　　　　　　　　　　　に委託して）次により法定点検を実施する。

| 消防用設備等 | 点 検 実 施 月 日 |
| --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 |
| 消火器 | 月 日 | 月 日 |  |
| 屋内消火栓設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| スプリンクラー設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 自動火災報知設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 消防機関へ通報する火災報知設備 | 月 日 | 月 日 |  |
| 非常警報器具・設備 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 誘導灯 | 月 日 | 月 日 |  |
| 避難器具 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |

２　防火管理者は、消防用設備等の法定点検の結果を防火管理台帳に記録するとともに、不備、欠陥があるものについては、管理権原者に報告し、改修を図らなければならない。

３　消防用設備等の法定点検の結果は、　　年に１回消防長に報告しなければならない。

（自衛消防活動）

第７条　火災その他の災害が発生した場合、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊を置く。

２　自衛消防隊の組織及び任務分担は別表２のとおりとする。

（震災対策）

第８条　震災時の災害を予防するため、次の事項を実施するものとする。

(1)　日常の地震対策

ア　ロッカー、自動販売機等の転倒防止措置を行う。

イ　窓ガラス、看板、広告塔等の落下、飛散防止措置を行う。

ウ　火気使用設備・器具からの出火防止措置を行う。

エ　危険物等の流出、漏えい措置を行う。

オ　高所に置かれた重量物は低所に移動する。

カ　震災用の備蓄品を確保するとともに、定期的に点検する。

キ　救助、救出用資機材を確保するとともに、定期的に点検する。

(2)　地震後の安全措置

ア　火気使用設備・器具の直近にいる従業員は、元栓、器具栓の閉止及び電源遮断を行い、各火元責任者はその状況を確認する。

イ　地震発生直後は、身の安全を守ることを第一とする。

ウ　防火担当責任者は、火災等二次災害の発生を防止するために建物、火気使用設備・器具、危険物施設等について点検・検査を実施し、防火管理者に報告するとともに、異常が認められた場合は応急措置を行う。

エ　各設備・器具は、安全を確認した後に使用する。

(3)　震災時の活動

震災時において自衛消防隊は、次の活動を行う。

ア  情報収集・伝達

通報連絡班は、次のことを行う。

(ア)　テレビ、ラジオ等により情報の収集を行う。

(イ)　混乱防止を図るため、必要な情報は来店者等に知らせる。

イ　警戒巡視

消火班は、次のことを行う。

(ア)　火災発生の警戒及び被害状況の把握のため、敷地、建物内を巡視する。

(イ)　落下、倒壊した物品で避難上障害となるものを除去する。

(ウ)　被害状況等を防火管理者に報告する。

ウ　避難誘導

避難誘導班は、　　　　等の混乱防止に努めるとともに次のことを行う。

(ア)　　　　　等を落ち着かせ、原則として自衛消防隊長から指示があるまで待機させる。

この場合に照明器具等の落下の恐れがある場所にいる　　　　等については、壁ぎわ等安全な場所に移動させる。

(イ)　　　　　等の避難誘導を行う場合には、落下物からの頭部保護、倒壊物等による転倒防止等必要な指示を行う。

（教育訓練）

第９条　防火管理者等は従業員等の防火知識並びに消防技術及び震災対応措置の向上を図るため、防火・防災に関する教育及び訓練を行う。

２　防火管理者等が行う防火・防災に関する教育は、次により実施する。

(1)　教育の実施時期（ 　　月 、　　月）

(2)　防火・防災教育の内容

防火・防災教育の内容は、次の事項とする。

ア　火災予防上従業員が遵守すべき事項について

イ　火災発生時の対応（役割、実施事項等）について

ウ　地震発生時の対応（役割、実施事項等）について

エ　警戒宣言発令時の対応（役割、実施事項等）について

オ　その他必要な事項について

３　防火管理者が行う防火・防災に関する訓練は、次により実施する。

| 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 | 訓 練 種 別 | 実 施 時 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消 火 訓 練 | 月 、 月 |  |  |
| 避 難 訓 練 | 月 、 月 |  |  |
| 通 報 訓 練 | 月 、 月 | 総 合 訓 練 | 月 |

４　防火管理者は、消火訓練及び避難訓練等を実施する場合はあらかじめ「自衛消防訓練通知書」により消防長に報告する。

（消防機関への報告、連絡）

第１０条　防火管理者は、防火管理の適正を図るため、常に消防機関との連絡を密にし、次の業務を行う。

- 消防計画の作成（変更）届出

- 防火指導等の要請

- 消防用設備等の点検結果の報告

- その他防火管理上必要な事項

附　　　則

この計画は、　　　年　　　月　　　日から施行する。

別表１

| 防 火 管 理 者 |
| --- |
| 防 火 担 当 責 任 者 | 火 元 責 任 者 |
| 担 当 区 域 | 職 ・ 氏 名 | 担 当 区 域 | 氏 名 |
| 担 当 者 の 任 務 |
| 防火管理者 | ・当該施設の防火管理業務の統括責任者 ・防火担当責任者と火元責任者に対し指導監督を行う。 |
| 防火担当責任者 | ・担当区域の火災予防について責任を持つとともに、火元責任者に対し指導監督を行う。 ・防火管理者の補佐を行う。 ・担当区域の火災予防について、「消防用設備等自主点検チェック表」に基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |
| 火元責任者 | ・担当区域の火災予防について、「自主検査チェック表」などに基づきチェックし、防火管理者に報告する。 |

別表２

| 任 務 分 担 |
| --- |
| 通報連絡班 | １１９番で消防機関へ通報する。 店内への非常放送を行う。 関係者への連絡を行う。 |
| 消火班 | 消火器等による初期消火を行う。 |
| 避難誘導班 | 出火時における避難者の誘導を行う。 逃げ遅れた者の確認を行う。 避難器具により逃げ遅れた者を避難させる。 |

自 主 検 査 表 （ 日 常 ） 　　月

検査実施者

| 日 | 曜日 | 検 査 項 目 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 避難通路等の物品の有無（避難施設の維持管理） | ガス器具のホースの老化・損傷 | 電気器具の配線老化・損傷 | 火気設備の異常の有無 | 吸殻の処理 | 倉庫等の施錠確認 | 終業時の火気の確認 | その他（共用部分の可燃物の有無） |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３０ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

防火管理者確認

自 主 検 査 表 （ 定 期 ）

検査実施者氏名　　　　　　　　　　　　　　　検査実施日　　　　年　　　月　　　日

| 実施項目及び確認箇所 | 確認結果 |
| --- | --- |
| 建物構造 | １ 柱・はり・壁・床 コンクリートに欠陥・ひび割れ・脱落・風化等はないか。 |  |
|  | ２ 天井 仕上材にはく落・落下のおそれのあるたるみ・ひび割れ等はないか。 |  |
|  | ３ 窓枠・サッシ・ガラス 窓枠・サッシ等には、ガラス等の落下又は枠自体のはずれのおそれのあるひび割れ・浮き上がり等が生じていないか。 |  |
|  | ４ 外壁・ひさし・パラペット 貼石・タイル・モルタル等の仕上材に、はく落・落下のおそれのあるひび割れ・浮き上り等が生じていないか。 |  |
|  | ５ 屋外階段 各構成部材及びその結合部に、緩み・ひび割れ・腐食・老化等はないか。 |  |
| 避難施設 | １ | 避難通路 避難通路の幅員が確保されているか。 |  |
|  |  | 避難上支障となる物品等を置いていないか。 |  |
|  | ２ | 階段 階段室に物品等を置いていないか。 |  |
|  | ３ | 避難階の避難口 扉の開放方向は避難上支障がないか。 |  |
|  |  | 避難階段等に通ずる出入口の幅は適正か。 |  |
|  |  | 避難階段等に通ずる出入口・屋外への出入口の付近に物品その他の障害物はないか。 |  |
| 火気設備器具 | 厨房設備 可燃物品からの保有距離は適正か。 |  |
|  | 異常燃焼時に安全装置は適正に機能するか。 |  |
|  | 燃焼器具の周辺部に炭化しているところはないか。 |  |
|  | 排気ダクトやグリスフィルターは清掃されているか。 |  |
|  | ガスストーブ、石油ストーブ 自動消火設備は適正に機能し、火気周辺は整理整頓されているか。 |  |
| 電気設備 | 電気器具 コードに亀裂、老化、損傷はないか。 |  |
|  | タコ足の接続を行っていないか。 |  |
| その他 | 危険物 容器の転倒、落下防止措置はあるか。 |  |
|  | 危険物の漏れ、あふれ、飛散はないか。 |  |
|  | 整理整頓の状況は適正か。 |  |

防火管理者確認

消防用設備等自主点検チェック表

点検実施者氏名　　　　　　　　　　　　　　　点検実施日　　　　年　　　月　　　日

| 実施設備 | 確 認 箇 所 | 点検結果 |
| --- | --- | --- |
| 消火器 | ①設置場所は適正か。 ②消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等はないか。 ③安全栓が外れていないか。安全栓の封は脱落していないか。 ④ホースに変形、損傷、老化等はないか。 ⑤圧力計（蓄圧式消火器のみ）は指示範囲内にあるか。 |  |
| 屋内消火栓設備 | ①使用上の障害となる物品はないか。 ②消火栓扉は確実に開閉できるか。 ③ホース、ノズルが接続され、変形、損傷はないか。 ④表示灯は点灯しているか。 |  |
| スプリンクラー設備 | ①散水の障害はないか。（例 物品の集積など） ②間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。 ③送水口の変形及び操作障害はないか。 ④スプリンクラーのヘッドに漏れ、変形がないか。 ⑤制御弁は閉鎖されていないか。 |  |
| 自動火災報知設備 | ①操作上障害となる物がないか。 ②表示灯は点灯しているか。 ③受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。 ④用途変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか。 ⑤感知器の破損、変形、脱落はないか。 |  |
| 漏電火災報知機 | ①電源表示灯は点灯しているか。 ②受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ほこり、錆等で固着していないか。 |  |
| 非常ベル | ①操作上障害となる物がないか。 ②表示灯は点灯しているか。 ③押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落はないか。 |  |
| 放送設備 | ①操作上障害となる物がないか。 ②電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。 ③試験的に放送設備により、放送ができるかどうか確認する。 |  |
| 避難器具 | ①避難に際し、容易に接近できるか。 ②格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。 ③開口部付近に物品等が置かれ、開口部をふさいでいないか。 ④降下する際に障害となるものがなく、必要な広さが確保されているか。 ⑤標識に変形、脱落、汚損はないか。 |  |
| 誘導灯・誘導標識 | ①改装等により、設置位置が不適切になっていないか。 ②誘導灯又は誘導標識の周囲には、間仕切り、広告物、物品等で視認障害となっていないか。 ③外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、かつ適正な取付け状態であるか。 ④未点灯、ちらつき等はないか。 |  |
| その他設備 |  |  |

防火管理者確認

# Text boxes

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△と記入してください。

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△と記入してください。

（備考）　検査を実施し、良の場合は○を、不備のある場合は×を、即時改修した場合は△と記入してください。