安水号外

平成１８年３月３日

安来市指定給水装置工事事業者　様

安来市上下水道部水道課

給水装置工事について

平素は安来市水道事業にご協力をいただきありがとうございます。

さて、給水装置工事の注意点につきましては、平成１７年１０月にお願いをしたところですが、水道メーター前後の施工につきましては下記のとおりといたしますので、よろしくお願いします。

記

- 適正な計量を確保するため、メーターの前後各１ｍ以上は直管部をつくること。

ただし、設置場所等により１ｍ以上の直管部が確保できない場合は「ベンド管の加工継手」を使用すること。（メーター前後各１ｍのＴＳエルボは原則使用禁止、なお修繕工事については使用可とする。）

その他、申請時と工事内容（配管経路等）が変更となる場合は、工事前に水道課と協議を行うこと。協議無く変更をした場合は、手直し工事をしていただきます。

ご不明な点がありましたら下記まで連絡をお願いします。

連絡先

安来市水道課

℡ ０８５４－２３－２０２０